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TECHNICAL SPECIFICATION                                      
	 Model
	GN600TN
	GN600BT
	GN600TNM
	GN600BTM
	SNACK400TN
	SNACK400BT

	Unit Dim.(WxDxHmm)
	680X810X2010
	680X810X2010
	680X810X2010
	680X810X2010
	680X7100X2010
	600X710X2010

	Capacity (L)
	600
	600
	600
	600
	429
	429

	Cooling system
	Static/Ventilated 
	Static/Ventilated 
	Static/Ventilated 
	Static/Ventilated 
	Static/Ventilated 
	Static/Ventilated 

	Temp.(°C)
	+2~ +8
	-15~ -22
	+2~ +8
	-15~ -22
	+2~ +8
	-15~ -22

	Digital thermostat
	Dixell
	Dixell
	Dixell
	Dixell
	Dixell
	Dixell

	Coolant
	R134a/R290
	R404A/R290
	R134a/R290
	R404A/R290
	R134a/R290
	R404A/R290

	40’ container loading 
	42
	42
	42
	42
	48
	48
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